ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области

Предписание №

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

I

«■/£, »	2013 г.	г.Орел

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Акта проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №839 от 12.12.2013г. в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №35 города Орла, г. Орел, ул. ул.Абрамова и Соколова, д.76

по распоряжению органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 2316 от 05.11.2013г.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ч.2 ст.50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г.,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

- Устранить нарушения п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», обеспечив замену разбитых унитазов на 1 этаже и в санитарном узле группы продленного дня

Срок: до 10.08.2014г

- Устранить нарушения п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», обеспечив приобретение моющихся чехлов на спортивные маты для использования на уроках физической культуры

Срок: до 10.08.2014г.

- Устранить нарушение п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», обеспечив кабинеты химии и физики соответствующей мебелью, имеющей защитные бортики и устойчивое к действию агрессивных веществ покрытие.

Срок: до 10.08.2014г

4. Устранить нарушение п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», обеспечив ремонт внутренней отделки складского помещения на пищеблоке.

Срок: до 10.08.2014г

О выполнении предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Орловской области по адресу:302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 2а в срок до 10 августа 2014 года

Предписание может быть обжаловано в порядке установленном действующим законодаг ел ьством.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на

средняя

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ■

общеобразовательная школа Л»35 города Орла

Жидова Е. В.

(фамилия, имя, отчество)

/должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность/

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области

(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

Предписание получил

<М»	/е£	2013г.